RB.I.271.2.2011

Rojewo, 2011-04-01

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.2.2011. Nazwa zadania: Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

- Czy Wykonawca powinien dobrać urządzenia zgodnie z zapisem w projekcie tj. 1 RLM = 60  l/d?  i RLM = 80 l/d?

Odp. Wykonawca powinien dobrać urządzenia zgodnie z zapisem w projekcie, ponadto wielkość (przepustowość) wraz z ilością poszczególnych oczyszczalni podano w pkt III ppkt 2 SIWZ.

- Prosimy o wyjaśnienie zapisu we wzorze umowy P 17.3 tj.(...) "Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego (....) wykonywania przeglądów i konserwacji wykonanych oczyszczalni zgodnie z instrukcją eksploatacji producenta". Czy Zamawiający rozumie przez to coroczny wywóz osadu nadmiernego, konserwację sprężarki, comiesięczne dodawanie biopreparatu, codzienną kontrolę dopływu prądu?. Część czynności wykonuje użytkownik we własnym zakresie. Prosimy o uszczegółowienie zapisu.

Odp. Wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów i konserwacji dotyczy okresu rękojmi i gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest tylko do wykonywania tych czynności eksploatacyjnych które leżą po stronie Zamawiającego (Inwestora), dla uściślenia będą to wywóz nadmiernego osadu oraz konserwacja sprężarki

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Wójt Gminy – Rafał Żurowski

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy