RB.I.271.2.2011

Rojewo, 2011-04-07

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.2.2011. Nazwa zadania: Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

- Czy Zamawiający dbając o interes publiczny jak również bezpieczne rozliczenie środków pozyskanych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, oczekuje załączenia do oferty Deklaracji Zgodności z normą PN-EN 12566-3 + A1 : 2009 i Certyfikatu CE, potwierdzonych raportem z badań wykonanym przez notyfikowane laboratorium?

Odp. Zamawiający oczekuje załączenia do oferty Deklaracji Zgodności z normą PN-EN 12566-3 + A1 : 2009 i Certyfikatu CE, potwierdzonych raportem z badań wykonanym przez notyfikowane laboratorium

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Wójt Gminy Rojewo – Rafał Żurowski

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy