RB.I.271.2.2011

Rojewo, 2011-04-12

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.2.2011. Nazwa zadania: Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

- Czy gmina dopuszcza jako rozwiązanie równoważne oczyszczalnie pracujące w innej technologii niż biologicznych złóż zanurzonych (rurowych) przymocowanych na stałe z układem napowietrzania wgłębnego?

Odp. Zamawiający dopuszcza jako rozwiązania równoważne oczyszczalnie ścieków oparte na technologii niskoobciążonego osadu czynnego współpracującego z napowietrzanym, zanurzonym złożem biologicznym wraz z urządzeniami towarzyszącymi (tj. sprężarki, dmuchawy).

- Czy oczyszczalnie mają pracować na bazie 3 zbiorników. Osadnika wstępnego dwu lub trzykomorowego, bioreaktora oczyszczalni z układem powrotu osadów do I komory osadnika wstępnego.

Odp. Oczyszczalnie mają spełniać parametry dotyczące oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych odprowadzonych z posesji. Zamawiający nie narzuca rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych (równoważnych) oczyszczalni, w stosunku do oczyszczalni zaprojektowanych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Rojewo – Rafał Żurowski

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy