RB.I.271.3.2011                                                                                              Rojewo, 2011-05-05

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.3.2011. Nazwa zadania: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie"

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1.  Czy projektowana stacja uzdatniania wody będzie sterowana automatycznie?.

Odp. Projektowana stacja uzdatniania wody będzie sterowana automatycznie, będzie włączana w istniejący układ który jest sterowany automatycznie.

2. Czy płukanie filtrów i praca odbywać się będzie w cyklu automatycznym czy  też ręcznie?.

Odp. Płukanie filtrów odbywać się będzie ręcznie, natomiast praca automatycznie (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Rafał Żurowski – Wójt Gminy

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy