RB.I.271.3.2011                                                                                        Rojewo, 2011-05-02

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.3.2011. Nazwa zadania: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie"

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Czy można przyjąć inne złoże aktywne niż DEFEMAN, o podobnych właściwościach.

Odp. Zamawiający dopuszcza jako rozwiązania równoważnego użycie innego złoża aktywnego niż DEFEMAN pod warunkiem wykazania przez wykonawcę, że oferowane złoże spełnia wymagania określone w projekcie. W przypadku zaoferowania równoważnego złoża, do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań projektowych dotyczących parametrów uzdatnionej wody (np. wyniki badań)

2. Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie zbiorników ciśnieniowych odżelaziaczy z włókien   szklanych.

Odp. W celu zachowania jednolitości w SUW Zamawiający nie dopuszcza stosowania zbiorników ciśnieniowych odżelaziaczy z włókien szklanych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Rafał Żurowski – Wójt Gminy Rojewo

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy