RB.I.271.4.2011                                                                                        Rojewo, 2011-06-15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2011. Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej Nr 150223 C Rojewo Wieś"

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Prosimy o określenie formy rozliczenia - brak jednoznaczności w SIWZ i Projekcje Umowy - kosztorysowo czy ryczałtem i uzupełnienie tego w w/w.

Odp. Formą rozliczenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie kosztorysu   powykonawczego.

2. Czy Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe? Jeżeli tak prosimy o określenie jego   formy w projekcie umowy.

Odp. Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego, o płatności jednorazowej za   wykonanie całości zamówienia określa par. 5 pkt od 2 do 4.

3. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Powiatowych? Jeżeli tak prosimy o ich zamieszczenie na stronie internetowej.

Odp. Tak - skany umieszczono na stronie internetowej.

4. STWiR dla wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dopuszczają stosowanie do produkcji kruszyw ze skał osadowych, natomiast dla w-wy wiążącej i profilowej nie uwzględnia ich. Czy ze względu na powyższe Zamawiający dopuszcza do produkcji betonu asfaltowego na w-wy profilowe i wiążące kruszywa ze skał osadowych?

Odp. Kruszywo zastosowane do warstw bitumicznych musi spełniać wymagania zawarte w   normach,

5. Wg dokumentacji projektowej w wykazie zjazdów oraz w przedmiarze poz. 1.4.4 założono do ponownego ułożęnia na wjazdach 232,20 m2 kostki z rozbiórki. Ilość tej jako materiału do ponownego wbudowania nie ujęto również w wywozie gruzu. Natomiast poz. 4.3.1 przedmiaru robót zakłada ułożenie na całej powierzchni wjazdów tj. 832,60 m2 kostki nowej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru.

Odp. poz. 4.3.1 – 923,80 m2

dodano poz. 4.3.3 „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na      podsypce cementowo – piaskowej (MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI)” – 232,20 m2

6. W dokumentacji projektowej w wykazie projektowanych zatok autobusowych założono frezowanie nawierzchni bitumicznej zatoki gr. 4 cm na pow. 65,50 m3. Pozycji tej brak w przedmiarze robót. Czy Zamawiający potwierdza konieczność jej wykonania, jeśli tak prosimy o korektę przedmiaru.

Odp. wykonać frezowanie nawierzchni w ilości zgodnej z przedmiarem – 145,40 m2 w której   ujęto frezowanie zatok + włączeń,

7. Dla pełnej konstrukcji zatoki autobusowej w wykazie zatok oraz przedmiarze robót określono iż należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm, natomiast opis szczegółu konstrukcyjnego zakłada wykonanie w/w z chudego betonu B-10. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. zgodnie z rysunkiem szczegółów konstrukcyjnych i przedmiarem,

8. Z zestawienia robót ziemnych (brak tabeli objętości) w dokumentacji wynika iż robót ziemnych z wywozem na składowisko wykonawcy i utylizację jest 315,48 m3, natomiast w przedmiarze przyjęto jedynie 47,60 m3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru.

Odp. poz. 2.1.1 – 864,71 m3 (całość wykopów)

poz. 2.2.1 – 501,60 m3 (całość nasypów)

9. Wg zestawienia robót ziemnych oraz przedmiaru robót przyszłe nasypy należy wykonać gruntem z wykopu. STWiOR dla wykonania nasypów pkt 5.1 Dostawy materiałów na nasypy mówi iż "Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki badań w ramach PZJ. Czy Zamawiający podtrzymuje przydatność i wykorzystanie gruntu z wykopu do przyszłych nasypów - na etapie składania oferty oferent nie ma możliwości oceny przydatności gruntu.

Odp. w związku z możliwością występowania gruntu z wykopów o zróżnicowanych  parametrach (wykopy z poboczy, chodników, poszerzeń, rowów) założono wywóz całości na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją i wykonanie nasypów z gruntu z dowozem materiału (ilości jak w pkt. 8),

10. STWiOR dla frezowania nawierzchni asfaltowych zakłada frezowanie nawierzchni z wywozem na składowisko wskazane przez Zamawiającego. Prosimy o wskazanie miejsca wywozu oraz sprecyzowanie punktu nr 9 niniejszej specyfikacji tj. Podstawa płatności, która obejmuje: zabezpieczenie destruktu przed zbryleniem do czasu jego wbudowania.

Odp. Miejscem składowania destruktu  będzi gminne składowisko odpadów w Rojewie średnia odległość od miejsca budowy 1,5 km, zabezpieczenie destruktu przed zbryleniem do czasu jego wbudowania jest po stronie Zamawiającego,

11. Wg szczegółów konstrukcyjnych oraz przedmiarów robót obrzeża betonowe należy ustawiać na podsypce cementowo piaskowej i 10 cm ławie żwirowej natomiast STWiOR dla w/w zakłada ułożenie betonowego obrzeża chodnikowego na podsypce cementowo - piaskowej i w części na ławie betonowej z oporem, nie zakłada ławy żwirowej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. zgodnie z przedmiarem,

12. Prosimy o skorygowanie omyłkowo wpisanej w SIWZ powierzchni zieleni z 32991,30 m2 na określone w dokumentacji 1232,73m2.

Odp. W SIWZ wpisano powierzchnie zieleni 32991,30m2 z opisu technicznego do projektu zagospodarowania terenu przebudowy przedmiotowej drogi "Zestawienie powierzchni zagospodarowania:". Do wyceny oferty należy przyjąć powierzchnię 1233m2 z przedmiaru robót pkt 8.1.1.

13. W podsumowaniu wykazu zjazdów i przepustów pod zjazdami omyłkowo zamieniono ilość przepustów do rozbiórki (23,00m) z projektowanymi nowymi (34,00m). Potwierdzeniem tego jest również plan sytuacyjny. W związku z powyższym prosimy o korektę w przedmiarze poz. 1.4.18,19 oraz 5.1.2, 5.2.1,2.

Odp. poz. 1.4.18 – 23,00 m

poz. 1.4.25 – 241,00 m3

poz. 5.2.1 – 2,72 m3

poz. 5.2.2 – 34,00 m

W załączeniu:

- uaktualniony przedmiar robót

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy