RB.I.271.2.2012

Rojewo, 2012-02-29

Wykonawcy, ubiegający się

o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.2.2012. Nazwa zadania: "Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II"

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie przepompowni przydomowych innych niż wskazanych w dokumentacji? (które spełniają parametry techniczne jak przepompownie firmy WAVIN – Q i H). Wskazanie na konkretnego producenta jest niezgodne z ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” Publicznych narusza Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepompowni przydomowych i przepompowni zlewni, równoważnych do wykazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem że będą spełniać parametry techniczne określone w projekcie w zakresie Q i H. Jednocześnie informujemy że informacja równoważności materiałów zawarta jest W SIWZ (dział III pkt 7.6).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Rafał Żurowski – Wójt Gminy