RB.I.271.2.2012

Rojewo, 2012-03-01

Wykonawcy, ubiegający się

o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.2.2012. Nazwa zadania: "Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II"

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie

Proszę o zamieszczenie szczegółowego zestawienia przecisków z rozpisaniem na poszczególne odcinki z podanymi numerami studni.

Odpowiedź:

Na stronie internetowej www.bip.rojewo.pl zamieszczono kompletną dokumentację projektu budowlanego. W załączonym opisie (plik PDF „Opis Rojewo kanaliz II”) na stronie dotyczącej charakterystyki budowli wskazane jest które rurociągi kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać przewiertem sterowanym oraz podane są długości i ilości przecisków pod drogami. Na mapach (rzuty sieci kanalizacyjne) określone zostały średnice i rodzaje materiałów (rurociągów). Rurociąg grawitacyjny który należy wykonać przewiertem sterowanym oznaczono dn 200PE tak jak w opisie dotyczącym charakterystyki budowli. Na stronie internetowej załączono także profile na których oznaczono przewody kanalizacyjne odpowiednio tak jak w opisie dotyczącym charakterystyki budowli.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Rafał Żurowski – Wójt Gminy