RB.I.271.2.2013

Rojewo, 2013-01-10

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.2.2013. Nazwa zadania: Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Liszkowo

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

w SIWZ dotyczącym budowy boisk sportowych w Rojewie oraz Liszkowie Zamawiający wymaga udokumentowania przez Oferenta wykonania dwóch boisk sportowych z nawierzchnią akrylowa o wartości powyżej 250.00 zł.

w naszej ocenie Oferent winien posiadać również autoryzację producenta nawierzchni akrylowej, która jest gwarancją jakości robót.

praktyka ta jest obowiązkowa i powszechnie stosowana np. przy realizacji programu "Moje boisko Orlik 2012" (Wymagana obligatoryjnie przez Ministerstwo Sporu).

prosimy o zajęcie stanowiska czy Oferent zobowiązany jest tylko do przedłożenia referencji czy również do załączenia autoryzacji producenta dla realizacji konkretnego zadania.

Odpowiedź 1

zamawiający oczekuje tylko wykazu robót budowlanych zgodnie z rozdziałem VI lit. C. 1), Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Pytanie 2

Zamawiający oczekuje od Oferenta aby zaoferowana nawierzchnia akrylowa spełniała wymogi Dyrektywy2004/42/EEC dotyczącej lotnych związków organicznych. Należy w tym miejscu podkreślić, że jest ona realizowana w zakresie normy europejskiej NF EN 14021.

Powszechnie obowiązującym i wymaganym przez Inwestorów dokumentem potwierdzającym jakość produktu jest deklaracja środowiskowa i sanitarna wydana przez licencjonowane laboratorium.

W związku z powyższym dla zapewnienia Inwestorowi produktu oczekiwanej jakości (inwestycja realizowana jest ze środków publicznych) rozumiemy, że do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający oczekiwany przez Zamawiającego jakość nawierzchni sportowej.

Odpowiedź 2

Zamawiajączy wymaga aby nawierzchnia akrylowa była zgodna z dyrektywą UE 2004/42/EEC, na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga o d Wykonawców dokumentu potwierdzającego jakość produktu. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Rafał Żurowski - Wójt Gminy

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy