RB.I.271.2.2013

Rojewo, 2013-01-15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.2.2013. Nazwa zadania: Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Liszkowo.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie

Proszę o potwierdzenie, że na boisku wielofunkcyjnym należy wykonać nawierzchnię akrylową. Zgodnie z zaleceniami producentów i wykonawców nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, nawierzchnie akrylowe stosuje się zwyczajowo tylko na kortach tenisowych, a na boiskach wielofunkcyjnych stosuje się nawierzchnie poliuretanowe lub polipropylenowe, dzięki którym można w dużym stopniu zminimalizować ryzyko urazów. Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Odpowiedź

Na boisku wielofunkcyjnym należy wykonać nawierzchnię akrylową zgodnie z projektem lub nawierzchnię poliuretanowa  typu Natrysk (mata gumowa o gr. 10-11 mm + warstwa EPDM o gr. 2-3 mm) o łącznej grubości ok. 13 mm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Rafał Żurowski - Wójt Gminy

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy