RB.I.271.3.1.2014                                                                                      Rojewo, 2014-04-24

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.3.2014. Nazwa zadania: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rojewie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pyt. 1

SIWZ pkt 3 "wymagania w zakresie budynków kontenerowych" podaje: budynek na odpady niebezpieczne - zgodnie z projektem, budynek portierni z narzędziownią - zgodnie z projektem. W projekcie brak danych na temat ww. budynków kontenerowych, prosimy o podanie pełnej specyfikacji obiektów m.in. wymiarów, konstrukcji, ilości modułów, wyposażenia, koloru itd.

Odp. 1.

Rozdział III ust. 2 pkt 3) SIWZ "wymagania w zakresie budynków kontenerowych" zawiera   również ppkt 3.1) i 3.2) które to ppkt określają wymagania konstrukcyjne kontenerów, wyposażenie określa rys.6s projektu. Kolor budynku portierni z narzędziownią niebieski natomiast kolor budynku na odpady niebezpieczne zielony (zbliżony do kolorów kontenerów na odpady segregowane). W celu dookreślenia wymiarów budynków kontenerowych i ilości modułów Zamawiający załącza rozwiązanie projektowe zawarte w projekcie typowym.

Pyt. 2

Prosimy o udostępnienie przedmiarów wersji ATH.

Odp. 2

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji ATH.

Pyt. 3

Prosimy o podanie parametrów kostki betonowej gr. 8 cm na place utwardzone, tj. kolor, kształt oraz parametrów kostki betonowej gr. 6 cm na ciągi piesze, tj. kolor, kształt.

Odp. 3

Kolor kostki tak o gr. 8 cm jak i o gr. 6 cm szary, natomiast kształt zgodnie z STWiORB (D-05.03.23) tj. wzór może być dowolny.

Pyt. 4

Czy zbrojenie warstwy ścieralnej z betonu ma być z włókien rozproszonych stalowych czy polipropylenowych? Ile kg włókien przyjąć na 1 m3 betonu?

Odp. 4

Zbrojenie warstwy ścieralnej z betonu ma być z włókien stalowych w ilości 35 kg/m3 betonu.

Pyt. 5

Ze względu na przypadający na początek maja br. okres urlopowy w wielu firmach, a tym samym brak dostępu do aktualnych cen materiałów budowlanych i elementów wyposażenia, prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 09.05.2013r. (powinno być 2014r.) , celem wykonania rzetelnej wyceny inwestycji.

Odp. 5

Zamawiający wyznaczając termin składania ofert uwzględnił 3 dni świąteczne w związku z czym termin składania ofert wyznaczony na dzień 06.05.2014r. nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

________________________

Wójt Gminy - Rafał Żurowski

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Załączniki:

- Skan projektu bud. A i B (portiernia z narzędziownią)

- Skan projektu bu. C (bud. na odpady niebezpieczne)