RB.I.271.3.2.2014                                                                                      Rojewo, 2014-04-24

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.3.2014. Nazwa zadania: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rojewie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pyt. 1

SIWZ pkt 1.12 "Kontenery stalowe do gromadzenia, segregacji i transportu odpadów i surowców wtórnych o poj. min. 10m3 – 5 szt.", natomiast poz. 5 przedmiaru robót na wyposażenie podaje ilość 4 szt.. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odp. 1.

Do wyceny zamówienia należy przyjąć 4 szt. kontenerów stalowych do gromadzenia, segregacji i transportu odpadów i surowców wtórnych o poj. min. 10m3 .

Pyt. 2

Poz. 3 przedmiaru robót na wyposażenie podaje „zakup wraz z dostawą i montażem budynku kontenerowego w zabudowie modułowej – magazyn – 1 kpl”. W SIWZ i projekcie zagospodarowania terenu brak specyfikacji ww. budynku. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. 2

Budynek kontenerowy w zabudowie modułowej – magazyn, to budynek w SIWZ nazwany narzędziownią , a na projekcie zagospodarowania oznaczony jest jako B- Narzędziownia.

Pyt. 3

W projekcie zagospodarowania terenu podano dwa pojemniki o wymiarach 0,50x0,50m, w SIWZ i przedmiarze robót brak niniejszych pojemników. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. 3

Pojemniki o wymiarach 0,50x0,50m nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

________________________

Wójt Gminy - Rafał Żurowski

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy