RB.I.271.4.1.2015 Rojewo, 2015-07-30

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pyt. 1

 Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia nie wymaga się dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych.

Odp. 1

 Dołączenie kosztorysu ofertowego wynika z zapisu rozdz. VI lit. A.6) SIWZ, kosztorys jest wymagany ze względu rozliczenia przez Zamawiającego przyznanej dotacji na budowę przedmiotowej drogi.

Pyt. 2

 Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia prosimy o potwierdzenie możliwości wprowadzania zmian w przedmiarze robót w ilościach i opisie robót oraz możliwość dopisywania lub usuwania pozycji.

Odp. 2

 Przy rozliczeniu ryczałtowym przedmiar robót ma charakter pomocniczy, ma ułatwić wykonawcą wyliczenie ceny ryczałtowej, niezgodność pozycji przedmiaru i kosztorysu nie może stanowić podstawy odrzucenia oferty. W związku z czym istnieje możliwość zmian w przedmiarze robót, ocena rozmiaru i kosztów robót należy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

Pyt. 3

 Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przedmiaru, w wersji edytowalnej (excel).

Odp. 3

 Zamawiający nie jest w posiadaniu przedmiaru robót w wersji edytowalnej (excel).

Pyt. 4

 Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego rysunku profilu podłużnego (rys. 3d, który przedstawia przebieg niwelety wg. opisu technicznego).

Odp. 4

 Zamawiający umieścił na stronie internetowej rysunek profilu podłużnego w dniu 29.07.2015r.

Pyt. 5

 Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego rysunków przekrojów poprzecznych.

Odp. 5

 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej przekroje poprzeczne zawarte w projekcie wykonawczym z zastrzeżeniem że projekt wykonawczy dotyczy odcinka o długości 2021,34 m.

Pyt. 6

 Prosimy o wyjaśnienie dlaczego poz. Nr 1 przedmiaru została skreślona.

Odp. 6

 Z uwagi na kończący się termin zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dotyczącego przedmiotowej drogi, Zamawiający dokonał wytyczenia drogi przez geodetę dokonując jednocześnie wpisu w dzienniku budowy.

Pyt. 7

 Prosimy o wyjaśnienie jakie Wykonawca ma zastosować żółte płytki ryflowane: betonowe czy polimerobetonowe?

Odp. 7

 Polimerobetonowe.

Pyt. 8

 Prosimy o podanie, które konkretnie materiały z rozbiórek są własnością Zamawiającego.

Odp. 8

 Własnością Zamawiającego jest żużel i gruz pochodzący z rozbiórki istniejącej nawierzchni.

Pyt. 9

 Prosimy o podanie miejsca, gdzie Wykonawca ma odwieźć materiały, które są własnością Zamawiającego.

Odp. 9

 Miejsce wywozu materiału będącego własnością Zamawiającego znajduję się w odległości do 3 km.

Pyt. 10

 Prosimy o potwierdzenie, że materiały z wycinek należą do Wykonawcy.

Odp. 10

 Tak.

Pyt. 11

 Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego projektu wykonawczego dot. zadania.

Odp. 11

 Zgodnie z odpowiedzią nr 5.

Pyt. 12

 Jeżeli Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego, to prosimy o potwierdzenie, że koszt pozyskania projektu wykonawczego leży po stronie Zamawiającego.

Odp. 12

 Zamawiający posiada projekt wykonawczy.

Pyt. 13

 Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego rysunków planów sytuacyjnych w formacie dwg, aby Wykonawca mógł zweryfikować ilość oraz powierzchnie robót do wykonania.

Odp. 13

 Zamawiający nie posiada dokumentacji w formacje dwg.

Pyt. 14

 Prosimy o podanie konstrukcji poboczy obustronnych.

Odp. 14

 Konstrukcja poboczy gruntowa.

Pyt. 15

 Na rysunku przekrojów konstrukcyjnych zaznaczono "uzupełnienie poboczy" Prosimy o dodanie pozycji na wykonanie (uzupełnienie) poboczy wraz z odpowiednim SST.

Odp. 15

 Uzupełnienie poboczy ujęto przy robotach ziemnych.

Pyt. 16

 Prosimy o dodanie pozycji dot. profilowania podłoża pod pobocza wraz z odpowiednim SST

Odp. 16

 Odpowiedz zawarta jest w odpowiedzi na pytanie Nr 2 zadane przez Wykonawcę.

 Pyt. 17

 Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego następujących dokumentów:

 - Pozwolenie na budowę lub ZRiD

Odp. 17

 Przebudowa drogi realizowana jest na zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (opieczętowany projekt przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu).

Pyt. 18

 Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego aktualnych uzgodnień. Zamieszczone uzgodnienia są starsze niż 2 lata.

Odp. 18

 Uzgodnienie z Telekomunikacją Polską miało ważność 24 miesięcy od daty wystawienia, jednak zgodnie z zapisem w pkt 9 tegoż uzgodnienia wynika że jest ono niezbędnym załącznikiem do uzgodnienia projektu.

Pyt. 19

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcę nie obowiązuje zakres oznakowania pionowego do wykonania który został przedstawiony na rys. 2.2, gdyż dotyczy on kolejnego etapu projektu.

Odp. 19

 Oznakowanie pionowe na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2522C Ściborze - Mierogoniewice nie jest przedmiotem zamówienia.

Pyt. 20

 Prosimy o potwierdzenie, że wykonania oznakowania poziomego dotyczy tylko odtworzenia oznakowania poziomego na drodze wojewódzkiej.

Odp. 20

 Oznakowanie poziome dotyczy odtworzenia oznakowania poziomego oraz wykonanie projektowanego oznakowania poziomego na drodze wojewódzkiej.

Pyt. 21

 Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego wykazu oznakowania, na które projektant powołuje się w pozycjach działu 6 przedmiaru (oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu).

Odp. 21

 Przedmiotowe oznakowania zawarte są w projekcie stałej organizacji ruchu oraz na planie sytuacyjnym.

Pyt. 22

 Prosimy o zamieszczenie rysunku na którym widnieje oznakowanie poziome, aby Wykonawca mógł zweryfikować jego powierzchnię do wykonania.

Odp. 22

 Oznakowanie poziome widnieje na zamieszczonym w dniu 21.07.2015 r. na stronie internetowej Zamawiającego, załącznik nr 8c do SIWZ Stała organizacja ruchu, plik - plan oznakowania 2.1. pdf.

Pyt. 23

 Dot. barier ochronnych. W przedmiarze poz. 6.3.1 podane parametry bariery to N1 i W4. W opisie technicznym pkt. 2.8 podane parametry to N1 i W2. Prosimy o odpowiedź, jakie parametry ma przyjąć Wykonawca.

Odp. 23

 Należy przyjąć bariery o parametrach N1 i W4.

Pyt. 24

 Prosimy o wskazanie miejsca, gdzie do zamontowania planowane są bariery rurowe typu u-12. Nie występują one na planie sytuacyjnym ani w projekcie docelowej organizacji ruchu.

Odp. 24

 Zgodnie z zapisem w piśmie BD-I.8022.1.103.2013 zatwierdzającym zmianę stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 246 „z uwagi na lokalizację wiaty przystankowej w obrębie skrzyżowania z drogą gminną po str. lewej chodnik wygrodzić barierami U-12 na dł. 30 m.,” Pismo zatwierdzające zmianę stałej organizacji ruchu Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w dniu 30.07.2015 r.

Pyt. 25

 Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego SST dot. wykonania 28,0 m przepustu z rur o średnicy 40 cm.

Odp. 25

 SST D - 03.02.01 (tak jak dla przepustu z rur o średnicy 60 cm.)

Pyt. 26

 Prosimy o podanie materiału z jakiego mają zostać wykonane przepusty o średnicy 40 cm. Na planie sytuacyjnym jest to rura HPED w w przedmiarze PCV (poz. 3.1.5)

Odp. 26

 HPED

Pyt. 27

 Prosimy o załączenie dokumentacji branży wod. - kan., tj. opis techniczny, plan sytuacyjny, profile podłużne.

Odp. 27

 Parametry elementów odwodnienia przedstawione są na planie sytuacyjnym.

Pyt. 28

 Dot. działu III SIWZ Wg. opisu przedmiotu zamówienia, przedmiotem jest budowa drogi gminnej Wg. nazwy zadania jest to przebudowa drogi gminnej. Prosimy o korektę opisu przedmiotu zamówienia.

Odp. 28

 Zamawiający nie widzi rozbieżności w przytaczanych zapisach.

Pyt. 29

 Dot. pkt 3.2 umowy. Prosimy o wykreślenie podpunktu 3.2 umowy, gdyż wg. załączonej dokumentacji, nie występuje wykonanie okablowania branży oświetleniowej.

Odp. 29

 Zapisy w umowie pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wójt Gminy - Rafał Żurowski

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy