|  | Wartość kosztorysowa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Słownie: |  |

| Kosztorys Ofertowy |  |
| --- | --- |
| ROBOTY SANITARNE |  |
| Obiekt | WODOCIĄG Z PRZYŁĄCZAMI |
| Kod CPV: | 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| Adres | JASZCZÓŁKOWO GM. ROJEWO |
| Inwestor | GMINA ROJEWO |
| Biuro Projektowe | BUDOPROJEKT 87-100 TORUŃ UL. STAMMA 2C/35 |

| Poziom cen | III kw/2006 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostepnych publikacji |
| --- | --- |
| Stawka robocizny |  |
| Koszty pośrednie |  |
| Zysk |  |

|  | Opracowano na podstawie zakresu, przedmiarów i danych projektanta |
| --- | --- |
|  | Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT. |
| Toruń 9 październik 2006 r. |  |
| "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 |  |
| przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50 |  |

| Rodos 6.0.16.23 [6193] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela elementów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WODOCIĄG Z PRZYŁĄCZAMI - JASZCZÓŁKOWO GM. ROJEWO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Nr ST | Kod CPV | Opis robót | Wartość |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Wodociąg z przyłączami |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | &nbsp• Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | &nbsp• Roboty montażowe |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | &nbsp• Roboty budowlane |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Demontaż hydrantu pożarowego fi 80mm na istniejącym wodociągu gminnym w Rojewie |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | &nbsp• Roboty drogowe |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | &nbsp• Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  | &nbsp• Roboty demontażowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.23 [6193] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kosztorys Ofertowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WODOCIĄG Z PRZYŁĄCZAMI - JASZCZÓŁKOWO GM. ROJEWO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
|  |  |  | 1. Wodociąg z przyłączami |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 3,435 |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0125/01 |  | Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni - grubość warstwy do 15cm | m2 | 3.435,000 |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0217/06 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III | m3 | 5.762,000 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0217/06 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III | m3 | 26,500 |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0317/05 |  | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kategorii III-IV | m3 | 421,200 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0230/01 |  | Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m | m3 | 5.152,500 |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0320/05 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV | m3 | 351,000 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0320/05 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV - warstwą ziemi urodzajnej | m3 | 515,250 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0321/02 |  | Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruncie kategorii III-IV | m2 | 842,000 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Roboty montażowe |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-18 0207/03 |  | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone na uszczelkę gumową | m | 1,000 |  |  |  |
| 11 | KNR 2-18 0207/02 |  | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 90mm, łączone na uszczelkę gumową | m | 310,000 |  |  |  |
| 12 | KNR 2-18 0207/03 |  | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone na uszczelkę gumową | m | 2.673,000 |  |  |  |
| 13 | KNR 2-18 0208/01 |  | Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) o średnicy zewnętrznej 32mm, łączone metodą zgrzewania | m | 54,000 |  |  |  |
| 14 | KNR 2-18 0208/01 |  | Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) o średnicy zewnętrznej 40mm, łączone metodą zgrzewania | m | 328,000 |  |  |  |
| 15 | KNR 2-18 0208/01 |  | Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) o średnicy zewnętrznej 50mm, łączone metodą zgrzewania | m | 73,000 |  |  |  |
| 16 | KNR 2-18 0208/01 |  | Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) o średnicy zewnętrznej 63mm, łączone metodą zgrzewania | m | 5,000 |  |  |  |
| 17 | KNR 2-18 0904/01 |  | Przyłącze wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 25mm | m | 12,000 |  |  |  |
| 18 | KNR 2-18 0904/02 |  | Przyłącze wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 32mm | m | 12,000 |  |  |  |
| 19 | KNR 2-18 0305/04 |  | Zasuwy żeliwne klinowe, owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 100mm, montowane sprzętem ręcznym | kpl | 2,000 |  |  |  |
| 20 | KNR 2-18 0305/03 |  | Zasuwy żeliwne klinowe, owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 100mm, montowane sprzętem ręcznym | kpl | 2,000 |  |  |  |
| 21 | KNR 2-18 0305/02 |  | Zasuwy żeliwne klinowe, owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 80mm, montowane sprzętem ręcznym | kpl | 6,000 |  |  |  |
| 22 | KNR 2-18 0908/01 analogia |  | Zawory odcinające z wyprowadzonym teleskopowym trzpieniem fi 32mm | szt | 2,000 |  |  |  |
| 23 | KNR 2-18 0315/03 |  | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm | kpl | 4,000 |  |  |  |
| 24 | KNR 2-18 0908/01 analogia |  | Zawory odcinające z wyprowadzonym teleskopowym trzpieniem fi 40mm | szt | 4,000 |  |  |  |
| 25 | KNR 2-18 0908/01 analogia |  | Zawory odcinające z wyprowadzonym teleskopowym trzpieniem fi 50mm | szt | 1,000 |  |  |  |
| 26 | analiza własna |  | Przeciski jednostopniowe o długości do 20m rurami o średnicy nominalnej 160mm, w gruncie kategorii III-IV | m | 120,000 |  |  |  |
| 27 | KNR 2-18 0802.1/01 |  | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PCW o średnicy nominalnej do 100mm | szt | 1,000 |  |  |  |
| 28 | KNR 2-18 0802.1/02 |  | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PCW o średnicy nominalnej 150mm | szt | 1,000 |  |  |  |
| 29 | KNR 2-18 0803/01 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150mm (próba=200m) | próba | 18,000 |  |  |  |
| 30 | KNNR 4 1023/02 |  | Kształtki z PCW ciśnieniowe dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 90mm łączone na wcisk | szt | 10,000 |  |  |  |
| 31 | KNNR 4 1023/03 |  | Kształtki z PCW ciśnieniowe dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk | szt | 6,000 |  |  |  |
| 32 | KNR 2-15 0108/02 |  | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 20mm do wodomierzy skrzydełkowych | kpl | 9,000 |  |  |  |
| 33 | KNR 2-15 0112/03 |  | Zawory przelotowe kulowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm | szt | 3,000 |  |  |  |
| 34 | KNR 2-15 0112/04 |  | Zawory przelotowe kulowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm | szt | 5,000 |  |  |  |
| 35 | KNR 2-15 0112/06 |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm | szt | 1,000 |  |  |  |
| 36 | KNR 2-15 0112/03 |  | Zawory antyskażeniowe o średnicy nominalnej 25mm | szt | 9,000 |  |  |  |
| 37 | KNR 2-15 0118/01 |  | Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 20mm | szt | 9,000 |  |  |  |
| 38 | KNR 2-19 0119/04 |  | Rury ochronne o średnicy nominalnej 250mm | m | 17,000 |  |  |  |
| 39 | KNR 2-19w 0306/02 |  | Rury ochronne typ AROT 63mm | m | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Roboty budowlane |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR 4-01 0333/11 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 9,000 |  |  |  |
| 41 | KNR 4-01 0208/03 |  | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm | szt | 9,000 |  |  |  |
| 42 | KNR 4-01 0428/03 |  | Rozebranie podłóg białych na wpust | m2 | 36,000 |  |  |  |
| 43 | KNR 4-01 0411/05 |  | Uzupełnienie białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm | m2 | 36,000 |  |  |  |
| 44 | KNR 2-19 0108/01 |  | Bloki oporowe betonowe - analogia | kpl | 13,000 |  |  |  |
| 45 | analiza własna |  | Kształtka przejściowa monolityczna PE/Stal 32/25mm analogia | szt | 3,000 |  |  |  |
| 46 | analiza własna |  | Kształtka przejściowa monolityczna PE/Stal 40/32mm analogia | szt | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2. Demontaż hydrantu pożarowego fi 80mm na istniejącym wodociągu gminnym w Rojewie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Roboty drogowe |  |  |  |  |  |
| 47 | KNR 2-18 0613/03 |  | Studnie wodomierzowa w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m | szt | 2,000 |  |  |  |
| 48 | KNR 2-31 0804/01 |  | Rozebranie ręczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm | m2 | 4,000 |  |  |  |
| 49 | KNR 2-31 0803/01 |  | Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm | m2 | 4,000 |  |  |  |
| 50 | KNR 2-31 0803/02 |  | Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości nawierzchni | m2 | 4,000 x3 |  |  |  |
| 51 | KNR 2-31 0813/01 |  | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej | m | 3,000 |  |  |  |
| 52 | KNR 2-31 0807/01 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 4,000 |  |  |  |
| 53 | KNR 2-31 0301/03 |  | Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14cm na podsypce żwirowej nowej | m2 | 4,000 |  |  |  |
| 54 | KNR 2-31 0310/05 |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 4,000 |  |  |  |
| 55 | KNR 2-31 0403/03 |  | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej | m | 3,000 |  |  |  |
| 56 | KNR 2-31 0502/06 |  | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 57 | KNR 2-01 0317/05 |  | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kategorii III-IV | m3 | 2,500 |  |  |  |
| 58 | KNR 2-01 0320/05 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV | m3 | 2,500 |  |  |  |
| 59 | KNR 2-01 0322/02 |  | Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV | m2 | 9,500 |  |  |  |
| 60 | KNR 2-01 0236/01 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 2,500 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Roboty demontażowe |  |  |  |  |  |
| 61 | KNR 4-02 0130/02 |  | Demontaż hydrantu podziemnego średnicy 80mm | szt | 1,000 |  |  |  |
| 62 | KNR 4-02 0129/04 |  | Demontaż zasuwy żeliwnej średnicy 80mm | szt | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |