|  | Wartość kosztorysowa | 0,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Słownie: zł |  |

| Kosztorys |  |
| --- | --- |
| Obiekt | Kolektor tłoczny - Jezuicka Stuga |
| Kod CPV | 45231110-9 |
| Inwestor | Urząd Gminy w Rojewie |

| Stawka robocizny | 0,00 zł/r-g |
| --- | --- |
| Koszty zakupu | 0% |
| Koszty pośrednie | 0% |
| Zysk | 0% |

| Sporządził | A.Nowacka |
| --- | --- |
| Inowrocław, październik,2006r. |  |
| "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 |  |
| przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50 |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kosztorys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolektor tłoczny - Jezuicka Stuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |  |
|  | 1. Roboty demontażowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 7-09w 2103/01 - Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 108mm i grubości ścianki do 4mm - demontaż |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 873 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna R=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,62 | 216,504 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 3,2 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 7-09w 0102/05 - Spawanie ręczne gazowe bez radiologicznego badania spoin, rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych o średnicy do 113mm i grubości ścianki do 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 287 złącze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 1,97 | 565,390 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drut stalowy do spawania | kg | 0,33 | 94,710 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Tlen techniczny sprężony | m3 | 0,51 | 146,370 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0,37 | 106,190 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprężarka powietrza | m-g | 0,07 | 20,090 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0354/15 - Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,19 | 1,900 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 4-02 0418/07 - Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III | r-g | 1,81 | 3,620 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g | 1,81 | 3,620 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,02 | 0,040 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze (od R) | % | 10 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: Roboty demontażowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Koszty pośrednie 0% 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Zysk 0% 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Razem |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Razem element |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Roboty naprawcze i montażowe w przepompowni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0213/01 - Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50cm grubości 15cm i wierzchnią warstwą grubości 2cm na podłożu gruntowym |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13,2 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betoniarze gr.II | r-g | 1,54 | 20,328 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,79 | 10,428 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały M=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cement portlandzki 35 | t | 0,049 | 0,808 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Piasek do betonów | m3 | 0,071 | 1,171 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Piasek do zapraw | m3 | 0,021 | 0,347 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm | m3 | 0,123 | 2,030 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm | m3 | 0,002 | 0,033 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-18 0612/02 - Tynk cementowy zwykły na ścianach pionowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Murarze gr.II | r-g | 0,263 | 5,523 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,263 | 5,523 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaprawa cementowa m. 80 | m3 | 0,004 | 0,084 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Zaprawa cementowa m. 50 | m3 | 0,02 | 0,420 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-18w 0523/06 - Komplet - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o średnicy 1200mm (2500 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna R=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 5,37 | 10,740 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 2500 mm z dwoma włazami żeliwnymi typ ciężki | kpl | 1 | 1,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy 5t | m-g | 1,28 | 1,280 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Żuraw samochodowy | m-g | 2,56 | 2,560 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-15w 0213/05 - Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,34 | 0,680 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury wywiewne z PCW d=110mm | szt | 1 | 2,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,03 | 0,060 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-20 0113/06 - Przejścia przez ściany betonowe grubości 15-20cm dla rurociągów z rur stalowych o średnicy nominalnej 65-125mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spawacze gr.II | r-g | 0,1433 | 0,717 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g | 0,9837 | 4,918 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Murarze gr.II | r-g | 0,382 | 1,910 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 1,6043 | 8,021 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury stalowe S czarne d=250mm | m | 0,22 | 1,100 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Zaprawa cementowa | m3 | 0,012 | 0,060 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Tlen techniczny sprężony | m3 | 0,159 | 0,795 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0,0269 | 0,135 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,2 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód dostawczy do 0,9t | m-g | 0,138 | 0,690 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-20 0113/07 - Przejścia przez ściany betonowe grubości 15-20cm dla rurociągów z rur stalowych o średnicy nominalnej 150-200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spawacze gr.II | r-g | 0,1815 | 0,363 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g | 1,5471 | 3,094 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Murarze gr.II | r-g | 0,382 | 0,764 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 2,5498 | 5,100 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury stalowe S czarne d=400mm | m | 0,22 | 0,440 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Zaprawa cementowa | m3 | 0,019 | 0,038 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Tlen techniczny sprężony | m3 | 0,222 | 0,444 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0,0367 | 0,073 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,2 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód dostawczy do 0,9t | m-g | 0,213 | 0,426 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-18 0711/16 - Jednokrotna izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 2500mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izolarze gr.II | r-g | 0,4932 | 10,357 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,7401 | 15,542 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lepik asfaltowy do gruntowania "Bitizol R" | kg | 14,6985 | 308,668 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 3,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żuraw samojezdny kołowy 7-10t | m-g | 0,2582 | 5,422 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-18 0711/16 - Jednokrotna izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 2500mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izolarze gr.II | r-g | 0,4932 | 10,357 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,7401 | 15,542 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lepik asfaltowy do gruntowania "Bitizol P" | kg | 14,6985 | 308,668 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 3,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żuraw samojezdny kołowy 7-10t | m-g | 0,2582 | 5,422 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0212/02 - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 16,18 | 80,900 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-02 0205/01 - Płyty ociekowe z ręcznym układaniem betonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betoniarze gr.II | r-g | 0,61 | 3,050 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Cieśle gr.II | r-g | 0,14 | 0,700 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 1,93 | 9,650 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beton zwykły B-20 | m3 | 1,015 | 5,075 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 0,002 | 0,010 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,001 | 0,005 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Gwoździe budowlane gołe | kg | 0,02 | 0,100 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,01 | 0,050 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-15w 0216/02 - Wpusty żeliwne piwniczne o średnicy 100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,65 | 0,650 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wpust ściekowy piwniczny z koszem d=100mm | szt | 1 | 1,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,1 | 0,100 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-18w 0414/01 - Kanały z rur żeliwnych kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową, o średnicy 100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,401 | 0,802 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury żeliwne kanalizacyjne kielichowe d=100mm | m | 1,02 | 2,040 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Sznur konopny smołowany | kg | 0,056 | 0,112 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Zaprawa cementowa M12 | m3 | 0,0002 | 0,0004 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy | m-g | 0,0336 | 0,067 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 2-18w 0521/03 - Płyty żelbetowe przejściowe na studniach, o średnicy 1400mm - demontaż |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 1,47 | 1,470 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy 5t | m-g | 0,36 | 0,360 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Żuraw samochodowy | m-g | 0,52 | 0,520 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-02 0702/09 - Przekrycia studni płytami z blachy żeberkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,6 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,33 | 0,528 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokrywa studni z blachy stalowej otwierana dwudzielna z zamknięciem na kłódkę | szt | 0,625 | 1,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,07 | 0,112 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-02 1510/06 - Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0,50m2, z dwukrotnym szpachlowaniem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,6 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Malarze gr.II | r-g | 0,6341 | 1,015 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,1196 | 0,191 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,079 | 0,126 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Farba olejna | dm3 | 0,074 | 0,118 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania-biały | dm3 | 0,069 | 0,110 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Rozcieńczalnik | dm3 | 0,0346 | 0,055 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Papier ścierny | ark | 1,1167 | 1,787 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,0004 | 0,0006 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 7-04 0105/06 - Montaż sposobem mechanicznym krat koszowych typu KK o masie do 1,0t |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II | r-g | 20,44 | 20,440 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III | r-g | 19,28 | 19,280 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IV | r-g | 9,65 | 9,650 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Krata koszowa z prętów kwasoodpornych o śr. 1300 mm h=1,0 m - rozstaw prętów co 1,5 cm | szt | 1 | 1,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy 5t | m-g | 0,96 | 0,960 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Żuraw samojezdny kołowy 5t | m-g | 15,29 | 15,290 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 4-01 0102/02 - Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,768 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 1,74 | 1,336 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 2-02 0203/02 - Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 1,0m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,768 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betoniarze gr.II | r-g | 0,89 | 0,684 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Cieśle gr.II | r-g | 2,83 | 2,173 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 3,44 | 2,642 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beton zwykły B-20 | m3 | 1,015 | 0,780 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Drewno na stemple (korowane) | m3 | 0,003 | 0,002 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 0,013 | 0,010 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,01 | 0,008 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Gwoździe budowlane gołe | kg | 0,33 | 0,253 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,07 | 0,054 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-04 1505/01 - Montaż żurawika |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna R=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IV | r-g | 11,27 | 5,635 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III | r-g | 22,54 | 11,270 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II | r-g | 24,16 | 12,080 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 1,62 | 0,810 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żurawik słupowy o udźwigu 0,15 t (Meprozet Brzeg) | szt | 1 | 1,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód dostawczy do 0,9t | m-g | 9,85 | 9,850 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Żuraw samochodowy 12-16t | m-g | 0,84 | 0,840 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Samochód skrzyniowy 5t | m-g | 0,84 | 0,840 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 2-18 0613/05 - Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m - pomiarowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III | r-g | 9,8 | 9,800 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g | 29,39 | 29,390 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Studnia pomiarowa z kręgow żelbetowych B30 o średnicy 1600 mm z płyta żelbetową, nadbudową i włazem dn 600 mm (Białe Błota) | kpl | 1 | 1,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" | kg | 14,26 | 14,260 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" | kg | 27,09 | 27,090 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy 5-10t | m-g | 3,7 | 3,700 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR 2-18 0613/06 - Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1500mm - za każde 0,5m różnicy głębokości studni |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 0,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III | r-g | 0,85 | -1,700 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g | 1,68 | -3,360 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy 5-10t | m-g | 0,47 | -0,940 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 2-18w 0408/01 - Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,334 | 1,002 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=110mm | m | 1,02 | 3,060 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy | m-g | 0,0063 | 0,019 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR 2-15w 0216/02 - Wpusty żeliwne piwniczne o średnicy 100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,65 | 0,650 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wpust ściekowy piwniczny z koszem d=100mm | szt | 1 | 1,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,1 | 0,100 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 4-01 0104/02 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,5 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 4,2 | 52,500 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR 4-01 0105/02 - Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,95 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 1,41 | 5,569 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR 4-01 0108/02 - Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,55 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 1,63 | 13,937 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy 5t | m-g | 0,85 | 7,268 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 4-01 0108/04 - Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,55 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt S=4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy 5t | m-g | 0,03 | 1,026 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 2-18w 0112/01 - Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), o średnicy zewnętrznej do 90mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,569 | 1,138 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuleje kołnierzowe ciśnieniowe z PE d=90mm | szt | 1 | 2,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Kołnierze stalowe ocynkowane | szt | 1 | 2,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych | szt | 1,1 | 2,200 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Śruby 6-kątne ocynk.M16 kpl | kg | 1,07 | 2,140 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy | m-g | 0,168 | 0,336 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 2-15w 0132/04 - Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 32mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,46 | 0,920 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawory przelotowe proste do wody d=32mm | szt | 1 | 2,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Kształtki z polietylenu gwintowane 32mm | szt | 2 | 4,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 0,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,011 | 0,022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR 7-07 0101/04 - Montaż pomp wirowych odśrodkowych jedno i wielostopniowych o układzie poziomym lub pionowym zalewanych i samozasysających do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej, o napędzie elektrycznym, o masie 0,3t |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna R=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IV | r-g | 0,68 | 2,040 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III | r-g | 10,60 | 31,800 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II | r-g | 9,93 | 29,790 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pompa 65P2M 3,0/SZ-2 z pełnym wyposażeniem | kpl | 1 | 2,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żuraw samojezdny kołowy 5t | m-g | 9,87 | 19,740 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Samochód dostawczy do 0,9t | m-g | 0,64 | 1,280 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KNR 2-20 0404/01 - Uruchomienie przepompowni |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna R=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g | 145,16 | 181,450 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 10 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Kalkulacja indywidualna - Pompowanie ścieków z przepompowni na czas montażu pomp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem pozycja |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Razem: Roboty naprawcze i montażowe w przepompowni |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Koszty pośrednie 0% 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Zysk 0% 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Razem |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Razem element |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Rurociąg tłoczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Roboty ziemne i drogowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KNR 2-18w 0306/02 - Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 150-250mm, o długości do 20m, w gruntach kategorii III-IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 6,2 | 136,400 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury stalowe S przewodowe d=159/5,6mm | m | 1,02 | 22,440 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=2,5-6mm | szt | 14 | 308,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 3,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy 5-10t | m-g | 0,07 | 1,540 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Przyczepa dłużycowa 10t | m-g | 0,07 | 1,540 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Spawarka elektryczna | m-g | 1,63 | 35,860 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Maszyna do wierceń poziomych | m-g | 1,63 | 35,860 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Wyciąg do urobku ziemi spalinowy 0,18t | m-g | 1,63 | 35,860 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR 2-19 0119/02 - Rury ochronne o średnicy nominalnej 150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna R=0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy gr.II | r-g | 0,47 | 13,914 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Monterzy gr.III | r-g | 0,59 | 17,467 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Izolarze gr.II | r-g | 0,19 | 5,625 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Spawacze gr.IV | r-g | 0,18 | 5,329 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury ochronne stalowe d=150 mm | m | 1,015 | 31,465 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Tlen techniczny | m3 | 0,08 | 2,480 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0,05 | 1,550 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=2,5-6,0mm | kg | 0,12 | 3,720 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Asfalt izolacyjny wysokotopliwy JW-80 | kg | 0,84 | 26,040 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Welon z włókna szklanego do izolacji antykor. | m2 | 0,54 | 16,740 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żuraw gąsienicowy boczny 15t | m-g | 0,88 | 27,280 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Spawarka spalinowa 300A | m-g | 0,61 | 18,910 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Kocioł do podgrzewania asfaltu | m-g | 0,14 | 4,340 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Ciągnik gąsienicowy 50-55KM (37-40kW) | m-g | 0,14 | 4,340 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Samochód dłużycowy | m-g | 0,04 | 1,240 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR 2-18w 0309/01 - Przeciąganie rurociągów przewodowych, prowadzonych w rurach ochronnych, o średnicy nominalnej 100-300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 1,18 | 62,540 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura PEHD dn 90 mm | m | 1,02 | 54,060 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 3,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy 5-10t | m-g | 0,08 | 4,240 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Przyczepa dłużycowa 10t | m-g | 0,08 | 4,240 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Żuraw samochodowy | m-g | 0,36 | 19,080 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t | m-g | 0,31 | 16,430 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KNNR 5 0721/01 - Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 994 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,0395 | 39,263 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą) | m-g | 0,0628 | 62,423 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,0094 | 9,344 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNNR 5 0721/02 - Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 994 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna R=3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,0064 | 19,085 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt S=3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą) | m-g | 0,0006 | 1,789 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,0001 | 0,298 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | KNR 2-31 0803/01 - Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 497 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.II | r-g | 0,4158 | 206,653 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR 2-31 0803/02 - Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości nawierzchni |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 497 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna R=5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.II | r-g | 0,0714 | 177,429 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KNR 2-31 0802/05 - Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 497 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.II | r-g | 0,5446 | 270,666 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KNR 2-31 0802/06 - Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 497 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna R=5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.II | r-g | 0,0363 | 90,206 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | KNR 4-01 0108/09 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 139,16 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 1,39 | 193,432 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy 5t | m-g | 0,72 | 100,195 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | KNR 2-31u1 0300/01 - Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej - rozebranie i ponowne ułożenie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna R=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,818 | 29,448 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kostka brukowa prostokątna 20x10cm | szt | 5,4 | 97,200 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Piasek | m3 | 0,0656 | 1,181 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 0,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ubijak | m-g | 0,204 | 3,672 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | KNR 2-01 0217/02 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,15m3, grunt kategorii III - do przewiertu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,1441 | 16,139 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koparka kołowa 0,15m3 | m-g | 0,0698 | 7,818 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR 2-01 0230/01 - Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spycharka gąsienicowa 75KM | m-g | 0,0135 | 1,512 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Kalkulacja indywidualna - Pomiar zagęszczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 50 | 50,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | KNR 2-01 0317/05 - Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kategorii III-IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 403,2 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 3,2948 | 1.328,463 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | KNR 2-01 0217/04 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii III |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 940,8 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,14 | 131,712 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koparka gąsienicowa 0,25m3 | m-g | 0,0576 | 54,190 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | KNR 2-01 0323/02 - Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) balami drewnianymi w gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m, grunt kategorii III-IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1120 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cieśle gr.II | r-g | 0,2161 | 242,032 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,0538 | 60,256 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm | m3 | 0,00072 | 0,806 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Drewno na stemple (korowane, nasycone) | m3 | 0,00015 | 0,168 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | KNR 2-18 0501/01 - Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 890 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,2454 | 218,406 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piasek | m3 | 0,122 | 108,580 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | KNR 2-18 0501/03 - Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 890 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,4479 | 398,631 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piasek | m3 | 0,244 | 217,160 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | KNR 2-01 0320/05 - Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 403,2 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna razem | r-g | 1,3561 | 546,780 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | KNR 2-01 0230/01 - Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 940,8 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spycharka gąsienicowa 75KM | m-g | 0,0135 | 12,701 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Kalkulacja indywidualna - Pomiar zagęszczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 50 | 50,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Kalkulacja indywidualna - Koszt zajęcia pasa drogowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem pozycja |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 60 | KNR 2-01 0233/05 - Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM), grunt kategorii III |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 303,5 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna razem | r-g | 0,139 | 42,187 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spycharka gąsienicowa 100KM | m-g | 0,0024 | 0,728 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Zrywarka przyczepna | m-g | 0,0008 | 0,243 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: Roboty ziemne i drogowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Koszty pośrednie 0% 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Zysk 0% 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Razem |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Razem element |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | KNR 2-18w 0109/03 - Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), o średnicy zewnętrznej 90mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 890 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,324 | 288,360 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury z polietylenu PEHD 80 SDR 13,6 (PN10) d=90mm | m | 1,02 | 907,800 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy | m-g | 0,0178 | 15,842 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Żuraw samochodowy | m-g | 0,0222 | 19,758 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Prościarka do rur PE | m-g | 0,0725 | 64,525 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | KNR 2-18w 0112/01 - Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej do 90mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,569 | 1,138 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolana PEHD SDR 13,6 (PN10) dn 90 mm 15 stopni | szt | 1 | 2,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy | m-g | 0,168 | 0,336 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | KNR 2-18w 0112/01 - Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej do 90mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,569 | 1,707 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolana PEHD SDR 13,6 (PN10) dn 90 mm 30 stopni | szt | 1 | 3,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy | m-g | 0,168 | 0,504 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | KNR 2-18w 0112/01 - Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej do 90mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,569 | 2,276 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolana PEHD SDR 13,6 (PN10) dn 90 mm 45 stopni | szt | 1 | 4,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy | m-g | 0,168 | 0,672 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | KNR 2-18w 0112/01 - Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej do 90mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,569 | 2,276 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolana PEHD SDR 13,6 (PN10) dn 90 mm 60 stopni | szt | 1 | 4,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy | m-g | 0,168 | 0,672 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | KNR 2-18w 0112/01 - Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej do 90mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,569 | 1,707 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolana PEHD SDR 13,6 (PN10) dn 90 mm 90 stopni | szt | 1 | 3,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy | m-g | 0,168 | 0,504 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | KNR 2-18w 0112/01 - Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej do 90mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,569 | 1,138 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja PEHD dn 90/75 mm | szt | 1 | 2,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy | m-g | 0,168 | 0,336 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | KNR 2-18w 0112/01 - Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej do 90mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,569 | 1,138 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odsadzka PEHD dn 90/75 mm | szt | 1 | 2,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy | m-g | 0,168 | 0,336 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | KNR 2-18w 0110/03 - Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, o średnicy zewnętrznej 90mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 1,18 | 59,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze (od R) | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgrzewarka doczołowa do rur PE | m-g | 0,59 | 29,500 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | KNR 2-18w 0110/02 - Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, o średnicy zewnętrznej 75mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 1,18 | 2,360 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze (od R) | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgrzewarka doczołowa do rur PE | m-g | 0,59 | 1,180 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | KNR 2-18w 0112/01 - Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), o średnicy zewnętrznej do 90mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 0,569 | 1,138 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuleje kołnierzowe ciśnieniowe z PE d=90mm | szt | 1 | 2,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Kołnierze stalowe ocynkowane | szt | 1 | 2,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych | szt | 1,1 | 2,200 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Śruby 6-kątne ocynk.M16 kpl | kg | 1,07 | 2,140 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy | m-g | 0,168 | 0,336 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Kalkulacja indywidualna - Wcinka w istniejący rurociąg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 10 | 10,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik 160/90 45 stopni | szt | 1 | 1,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Nasuwka śr.160 mm | szt | 2 | 2,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Tuleja kołnierzowa | szt | 2 | 2,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | KNR 2-20 0314/04 - Połączenia kołnierzowe dla ciśnień do 4MPa na rurociągach o średnicy nominalnej 50-65mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g | 0,32 | 1,280 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Spawacze gr.II | r-g | 1,63 | 6,520 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,35 | 1,400 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kołnierze nierdzewne d=65mm | szt | 2 | 8,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Uszczelki azbestowo-kauczukowe | szt | 2 | 8,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Elektrody do stali węglowych i niskostopowych | kg | 0,1 | 0,400 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 6 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód dostawczy do 0,9t | m-g | 0,04 | 0,160 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Spawarka elektryczna wirująca 300A | m-g | 0,84 | 3,360 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | KNR 2-20 0314/05 - Połączenia kołnierzowe dla ciśnień do 4MPa na rurociągach o średnicy nominalnej 80-100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g | 0,44 | 6,160 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Spawacze gr.II | r-g | 1,97 | 27,580 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,48 | 6,720 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kołnierze nierdzewne d=100mm | szt | 2 | 28,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Uszczelki azbestowo-kauczukowe | szt | 2 | 28,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Elektrody do stali węglowych i niskostopowych | kg | 0,1 | 1,400 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 6 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód dostawczy do 0,9t | m-g | 0,06 | 0,840 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Spawarka elektryczna wirująca 300A | m-g | 1,08 | 15,120 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | KNR 2-20 0314/07 - Połączenia kołnierzowe dla ciśnień do 4MPa na rurociągach o średnicy nominalnej 150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g | 0,64 | 2,560 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Spawacze gr.II | r-g | 2,48 | 9,920 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,71 | 2,840 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kołnierze nierdzewne d=150 mm | szt | 2 | 8,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Uszczelki azbestowo-kauczukowe | szt | 2 | 8,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Elektrody do stali węglowych i niskostopowych | kg | 0,2 | 0,800 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 6 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód dostawczy do 0,9t | m-g | 0,11 | 0,440 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Spawarka elektryczna wirująca 300A | m-g | 2,32 | 9,280 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | KNR 2-18w 0704/01 - Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 próba |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 8,74 | 8,740 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyniowy | m-g | 3,16 | 3,160 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | KNR 2-18 9913.2/01 - Dopłata lub potrącenie do prób szczelności rurociągów o długości różnej od 200m przy średnicy rur 80-100mm (odcinek=10m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 odcinek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g | 0,07 | 5,530 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem pozycja 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Koszty pośrednie 0% 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Zysk 0% 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Razem |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Razem element |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Koszty pośrednie 0% 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Zysk 0% 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Razem 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela elementów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolektor tłoczny - Jezuicka Stuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Element robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Zysk | Inne |  |  |
| 1. | Roboty demontażowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Roboty naprawcze i montażowe w przepompowni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Rurociąg tłoczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1. | Roboty ziemne i drogowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2. | Roboty montażowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie robocizny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolektor tłoczny - Jezuicka Stuga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Betoniarze gr.II | r-g | 24,062 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Cieśle gr.II | r-g | 244,905 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Izolarze gr.II | r-g | 26,339 |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Malarze gr.II | r-g | 1,015 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Monterzy gr.II | r-g | 13,914 |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Monterzy gr.III | r-g | 17,467 |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g | 234,643 |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III | r-g | 11,720 |  | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II | r-g | 62,310 |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III | r-g | 62,350 |  | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IV | r-g | 17,325 |  | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Murarze gr.II | r-g | 8,197 |  | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Robocizna razem | r-g | 588,966 |  | 0,00 |  |  |  |
| 14 | Robotnicy gr.I | r-g | 2.588,160 |  | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Robotnicy gr.II | r-g | 744,953 |  | 0,00 |  |  |  |
| 16 | Robotnicy | r-g | 1.567,660 |  | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Spawacze gr.II | r-g | 45,099 |  | 0,00 |  |  |  |
| 18 | Spawacze gr.IV | r-g | 5,329 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  | 6.264,414 |  | 0,00 |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolektor tłoczny - Jezuicka Stuga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 107,948 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Asfalt izolacyjny wysokotopliwy JW-80 | kg | 26,040 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm | m3 | 0,806 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Beton zwykły B-20 | m3 | 5,855 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Cement portlandzki 35 | t | 0,808 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 0,020 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,013 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Drewno na stemple (korowane) | m3 | 0,002 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Drewno na stemple (korowane, nasycone) | m3 | 0,168 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Drut stalowy do spawania | kg | 94,710 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=2,5-6,0mm | kg | 3,720 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=2,5-6mm | szt | 308,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 14 | Elektrody do stali węglowych i niskostopowych | kg | 2,600 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Farba olejna | dm3 | 0,118 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 16 | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,126 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Gwoździe budowlane gołe | kg | 0,353 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 18 | Kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania-biały | dm3 | 0,110 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 19 | Kolana PEHD SDR 13,6 (PN10) dn 90 mm 15 stopni | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 20 | Kolana PEHD SDR 13,6 (PN10) dn 90 mm 30 stopni | szt | 3,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 21 | Kolana PEHD SDR 13,6 (PN10) dn 90 mm 45 stopni | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 22 | Kolana PEHD SDR 13,6 (PN10) dn 90 mm 60 stopni | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 23 | Kolana PEHD SDR 13,6 (PN10) dn 90 mm 90 stopni | szt | 3,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 24 | Kołnierze nierdzewne d=100mm | szt | 28,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 25 | Kołnierze nierdzewne d=150 mm | szt | 8,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 26 | Kołnierze nierdzewne d=65mm | szt | 8,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 27 | Kołnierze stalowe ocynkowane | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 28 | Kostka brukowa prostokątna 20x10cm | szt | 97,200 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 29 | Krata koszowa z prętów kwasoodpornych o śr. 1300 mm h=1,0 m - rozstaw prętów co 1,5 cm | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 30 | Kształtki z polietylenu gwintowane 32mm | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 31 | Lepik asfaltowy do gruntowania "Bitizol P" | kg | 308,668 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 32 | Lepik asfaltowy do gruntowania "Bitizol R" | kg | 308,668 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 33 | Nasuwka śr.160 mm | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 34 | Odsadzka PEHD dn 90/75 mm | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 35 | Papier ścierny | ark | 1,787 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 36 | Piasek do betonów | m3 | 1,171 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 37 | Piasek do zapraw | m3 | 0,347 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 38 | Piasek | m3 | 326,921 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 39 | Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 2500 mm z dwoma włazami żeliwnymi typ ciężki | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 40 | Pokrywa studni z blachy stalowej otwierana dwudzielna z zamknięciem na kłódkę | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 41 | Pompa 65P2M 3,0/SZ-2 z pełnym wyposażeniem | kpl | 2,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 42 | Redukcja PEHD dn 90/75 mm | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 43 | Rozcieńczalnik | dm3 | 0,055 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 44 | Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" | kg | 14,260 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 45 | Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" | kg | 27,090 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 46 | Rura PEHD dn 90 mm | m | 54,060 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 47 | Rury ochronne stalowe d=150 mm | m | 31,465 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 48 | Rury stalowe S czarne d=250mm | m | 1,100 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 49 | Rury stalowe S czarne d=400mm | m | 0,440 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 50 | Rury stalowe S przewodowe d=159/5,6mm | m | 22,440 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 51 | Rury wywiewne z PCW d=110mm | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 52 | Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=110mm | m | 3,060 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 53 | Rury z polietylenu PEHD 80 SDR 13,6 (PN10) d=90mm | m | 907,800 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 54 | Rury żeliwne kanalizacyjne kielichowe d=100mm | m | 2,040 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 55 | Studnia pomiarowa z kręgow żelbetowych B30 o średnicy 1600 mm z płyta żelbetową, nadbudową i włazem dn 600 mm (Białe Błota) | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 56 | Sznur konopny smołowany | kg | 0,112 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 57 | Śruby 6-kątne ocynk.M16 kpl | kg | 4,280 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 58 | Tlen techniczny sprężony | m3 | 147,609 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 59 | Tlen techniczny | m3 | 2,480 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 60 | Trójnik 160/90 45 stopni | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 61 | Tuleja kołnierzowa | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 62 | Tuleje kołnierzowe ciśnieniowe z PE d=90mm | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 63 | Uszczelki azbestowo-kauczukowe | szt | 44,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 64 | Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych | szt | 4,400 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 65 | Welon z włókna szklanego do izolacji antykor. | m2 | 16,740 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 66 | Wpust ściekowy piwniczny z koszem d=100mm | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 67 | Zaprawa cementowa m. 50 | m3 | 0,420 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 68 | Zaprawa cementowa m. 80 | m3 | 0,084 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 69 | Zaprawa cementowa M12 | m3 | 0,0004 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 70 | Zaprawa cementowa | m3 | 0,098 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 71 | Zawory przelotowe proste do wody d=32mm | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 72 | Żurawik słupowy o udźwigu 0,15 t (Meprozet Brzeg) | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 73 | Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm | m3 | 2,030 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolektor tłoczny - Jezuicka Stuga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Ciągnik gąsienicowy 50-55KM (37-40kW) | m-g | 4,340 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Kocioł do podgrzewania asfaltu | m-g | 4,340 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Koparka gąsienicowa 0,25m3 | m-g | 54,190 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Koparka kołowa 0,15m3 | m-g | 7,818 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Maszyna do wierceń poziomych | m-g | 35,860 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą) | m-g | 64,212 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Prościarka do rur PE | m-g | 64,525 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Przyczepa dłużycowa 10t | m-g | 5,780 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Samochód dłużycowy | m-g | 1,240 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Samochód dostawczy do 0,9t | m-g | 13,686 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Samochód skrzyniowy 5t | m-g | 111,929 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Samochód skrzyniowy 5-10t | m-g | 8,540 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Samochód skrzyniowy | m-g | 23,120 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 14 | Spawarka elektryczna wirująca 300A | m-g | 27,760 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Spawarka elektryczna | m-g | 35,860 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 16 | Spawarka spalinowa 300A | m-g | 18,910 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Sprężarka powietrza | m-g | 20,090 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 18 | Spycharka gąsienicowa 75KM | m-g | 14,213 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 19 | Spycharka gąsienicowa 100KM | m-g | 0,728 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 20 | Środek transportowy | m-g | 10,140 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 21 | Ubijak | m-g | 3,672 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 22 | Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t | m-g | 16,430 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 23 | Wyciąg do urobku ziemi spalinowy 0,18t | m-g | 35,860 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 24 | Zgrzewarka doczołowa do rur PE | m-g | 30,680 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 25 | Zrywarka przyczepna | m-g | 0,243 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 26 | Żuraw gąsienicowy boczny 15t | m-g | 27,280 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 27 | Żuraw samochodowy 12-16t | m-g | 0,840 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 28 | Żuraw samochodowy | m-g | 41,918 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 29 | Żuraw samojezdny kołowy 5t | m-g | 35,030 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 30 | Żuraw samojezdny kołowy 7-10t | m-g | 10,844 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  | 730,078 |  | 0,00 |  |  |  |