SUW Rojewo2P

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | I ETAP |  |  |  |
| 1.1 |  | Rozbudowa istniejącego układu filtracji |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Rurociągi i armatura |  |  |  |
| 1 d.1.1.1 | KNR-W 2-15 0110-01 | Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (odpowietrzenie) | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 2 d.1.1.1 | KNR 2-28 0205-05 | Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr. zewn. 160 mm - woda surowa | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 3 d.1.1.1 | KNR 2-28 0206-05 | Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm | szt. |  |  |
|  |  | KOLANA: |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 6.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  |  | 6.000 |  |
|  |  | TRÓJNIKI: |  |  |  |
|  |  | 2<160/160/160> |  | 2.000 |  |
|  |  | B (obliczenia pomocnicze) |  | = |  |
|  |  |  |  | 8.000 |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 4 d.1.1.1 | KNR 2-28 0205-05 | Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr. zewn. 160 mm - woda uzdatniona | połącz. |  |  |
|  |  | 15 | połącz. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 5 d.1.1.1 | KNR 2-28 0206-05 | Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm | szt. |  |  |
|  |  | KOLANA: |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 3.000 |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 6 d.1.1.1 | KNR 2-28 0206-05 | Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm - redukcje PCV 160/25 - 2szt | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 7 d.1.1.1 | KNR 2-28 0205-04 | Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr. zewn. 110 mm - woda płuczna | połącz. |  |  |
|  |  | 4 | połącz. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 8 d.1.1.1 | KNR 2-28 0206-05 | Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 9 d.1.1.1 | KNR 2-28 0205-03 | Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr. zewn. 90 mm - powietrze płuczne | połącz. |  |  |
|  |  | 20 | połącz. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 10 d.1.1.1 | KNR-W 2-15 0132-08 | Zawory zwrotne PCV o śr. nominalnej 80 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 11 d.1.1.1 | KNR 2-28 0207-02 | Przepustnice z napędem ręcznym o śr. nom. rury 80 mm z k.o. | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 12 d.1.1.1 | KNR 2-28 0207-04 | Przepustnice z napędem ręcznym o śr. nom. rury 150 mm z k.o. na istniejącym rurociągu stalowym | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 13 d.1.1.1 | KNR 2-28 0214-01 | Manometry | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 14 d.1.1.1 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | poz._519+0+poz.9+poz.7+poz.2 |  | 44.000 |  |
|  |  | A (obliczenia pomocnicze) |  | = |  |
|  |  |  |  | 44.000 |  |
|  |  | poz.A | m | 44.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.000 |
| 15 d.1.1.1 | KNNR 4 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. |  |  |
|  |  | 1 | prob. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 16 d.1.1.1 | KNNR 4 0529-02 | Rozruch technologiczny SUW o 2 osobach obsługi | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 17 d.1.1.1 | wycena indywidualna | Badania laboratoryjne | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 1.1.2 |  | Urządzenia |  |  |  |
| 18 d.1.1.2 | KNR 2-28 0211-05 | Dostawa i montaż zbiornika filtracyjnego o śr. 1800 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 19 d.1.1.2 | KNR 2-28 0212-01 | Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - wypełnienie złożem | t |  |  |
|  |  | 9.05 | t | 9.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.050 |
| 20 d.1.1.2 | KNR 2-28 0212-02 | Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - uaktywnienie złoża roztworem i przemywaniem | t |  |  |
|  |  | poz.19 | t | 9.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.050 |
| 21 d.1.1.2 | KNR 2-28 0212-03 | Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - płukanie złoża wodą po uaktywnieniu | t |  |  |
|  |  | poz.19 | t | 9.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.050 |
| 22 d.1.1.2 | KNR-W 2-15 0412-07 analogia | Zawory odpowietrzające z k.o.; Mankenberg (wyposażenie filtra) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 23 d.1.1.2 | KNR 2-28 0213-05 | Próby ciśnieniowe węzłów zbiorników filtracyjnych o śr. 1800 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2 |  | Modernizacja istniejącego układu płukania filtrów |  |  |  |
| 24 d.1.2 | KNR-W 4-02 0120-01 | Demontaż rurociągu stalowego o śr. 20 mm (odpowietrxenie) | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 25 d.1.2 | KNR-W 2-15 0110-01 | Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (odpowietrzenie) | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 26 d.1.2 | KNR-W 2-15 0412-07 analogia | Zawory odpowietrzające z k.o.; Mankenberg | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 27 d.1.2 | KNR-W 2-15 0132-02 | Zawory kulowe PCV o śr. nominalnej 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 1.3 |  | Modernizacja istniejącego układu odpowietrzania filtrów |  |  |  |
| 28 d.1.3 | KNR-W 2-15 0132-08 | Zawory zwrotne PCV 90 (na istniejącym rurociągu stalowym śr. 80mm) | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 29 d.1.3 | KNR 2-28 0205-05 | Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr. zewn. 160 mm - woda płuczna | m |  |  |
|  |  | 25 | m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 30 d.1.3 | KNR 2-28 0206-05 | Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm - redukcje PCV 90/160 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 31 d.1.3 | KNR 2-28 0207-04 | Przepustnice z napędem ręcznym o śr. nom. rury 150 mm z k.o. na istniejącym rurociągu stalowym | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 32 d.1.3 | KNR-W 2-18 0803-04 | Włączenie rurociągu PCV 160 w istniejący rurociąg stalowy o śr. 150 mm | wcin. |  |  |
|  |  | 3 | wcin. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |