SUW Rojewo2P

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | I ETAP |  |  |  |
| 1.1 |  | Rozbudowa istniejącego układu filtracji |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Rurociągi i armatura |  |  |  |
| 1 d.1.1.1 | KNR-W 2-15 0110-01 | Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (odpowietrzenie) | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 2 d.1.1.1 | KNR 2-28 0205-05 | Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr. zewn. 160 mm - woda surowa | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 3 d.1.1.1 | KNR 2-28 0206-05 | Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm | szt. |  |  |
|  |  | KOLANA: |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 6.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  |  | 6.000 |  |
|  |  | TRÓJNIKI: |  |  |  |
|  |  | 2<160/160/160> |  | 2.000 |  |
|  |  | B (obliczenia pomocnicze) |  | = |  |
|  |  |  |  | 8.000 |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 4 d.1.1.1 | KNR 2-28 0205-05 | Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr. zewn. 160 mm - woda uzdatniona | połącz. |  |  |
|  |  | 15 | połącz. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 5 d.1.1.1 | KNR 2-28 0206-05 | Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm | szt. |  |  |
|  |  | KOLANA: |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 3.000 |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 6 d.1.1.1 | KNR 2-28 0206-05 | Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm - redukcje PCV 160/25 - 2szt | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 7 d.1.1.1 | KNR 2-28 0205-04 | Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr. zewn. 110 mm - woda płuczna | połącz. |  |  |
|  |  | 4 | połącz. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 8 d.1.1.1 | KNR 2-28 0206-05 | Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 9 d.1.1.1 | KNR 2-28 0205-03 | Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr. zewn. 90 mm - powietrze płuczne | połącz. |  |  |
|  |  | 20 | połącz. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 10 d.1.1.1 | KNR-W 2-15 0132-08 | Zawory zwrotne PCV o śr. nominalnej 80 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 11 d.1.1.1 | KNR 2-28 0207-02 | Przepustnice z napędem ręcznym o śr. nom. rury 80 mm z k.o. | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 12 d.1.1.1 | KNR 2-28 0207-04 | Przepustnice z napędem ręcznym o śr. nom. rury 150 mm z k.o. na istniejącym rurociągu stalowym | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 13 d.1.1.1 | KNR 2-28 0214-01 | Manometry | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 14 d.1.1.1 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | poz._519+0+poz.9+poz.7+poz.2 |  | 44.000 |  |
|  |  | A (obliczenia pomocnicze) |  | = |  |
|  |  |  |  | 44.000 |  |
|  |  | poz.A | m | 44.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.000 |
| 15 d.1.1.1 | KNNR 4 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. |  |  |
|  |  | 1 | prob. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 16 d.1.1.1 | KNNR 4 0529-02 | Rozruch technologiczny SUW o 2 osobach obsługi | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 17 d.1.1.1 | wycena indywidualna | Badania laboratoryjne | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 1.1.2 |  | Urządzenia |  |  |  |
| 18 d.1.1.2 | KNR 2-28 0211-05 | Dostawa i montaż zbiornika filtracyjnego o śr. 1800 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 19 d.1.1.2 | KNR 2-28 0212-01 | Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - wypełnienie złożem | t |  |  |
|  |  | 9.05 | t | 9.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.050 |
| 20 d.1.1.2 | KNR 2-28 0212-02 | Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - uaktywnienie złoża roztworem i przemywaniem | t |  |  |
|  |  | poz.19 | t | 9.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.050 |
| 21 d.1.1.2 | KNR 2-28 0212-03 | Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - płukanie złoża wodą po uaktywnieniu | t |  |  |
|  |  | poz.19 | t | 9.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.050 |
| 22 d.1.1.2 | KNR-W 2-15 0412-07 analogia | Zawory odpowietrzające z k.o.; Mankenberg (wyposażenie filtra) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 23 d.1.1.2 | KNR 2-28 0213-05 | Próby ciśnieniowe węzłów zbiorników filtracyjnych o śr. 1800 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2 |  | Modernizacja istniejącego układu płukania filtrów |  |  |  |
| 24 d.1.2 | KNR-W 4-02 0120-01 | Demontaż rurociągu stalowego o śr. 20 mm (odpowietrxenie) | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 25 d.1.2 | KNR-W 2-15 0110-01 | Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (odpowietrzenie) | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 26 d.1.2 | KNR-W 2-15 0412-07 analogia | Zawory odpowietrzające z k.o.; Mankenberg | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 27 d.1.2 | KNR-W 2-15 0132-02 | Zawory kulowe PCV o śr. nominalnej 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 1.3 |  | Modernizacja istniejącego układu odpowietrzania filtrów |  |  |  |
| 28 d.1.3 | KNR-W 2-15 0132-08 | Zawory zwrotne PCV 90 (na istniejącym rurociągu stalowym śr. 80mm) | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 29 d.1.3 | KNR 2-28 0205-05 | Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr. zewn. 160 mm - woda płuczna | m |  |  |
|  |  | 25 | m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 30 d.1.3 | KNR 2-28 0206-05 | Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm - redukcje PCV 90/160 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 31 d.1.3 | KNR 2-28 0207-04 | Przepustnice z napędem ręcznym o śr. nom. rury 150 mm z k.o. na istniejącym rurociągu stalowym | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 32 d.1.3 | KNR-W 2-18 0803-04 | Włączenie rurociągu PCV 160 w istniejący rurociąg stalowy o śr. 150 mm | wcin. |  |  |
|  |  | 3 | wcin. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |

| 2 |  | II ETAP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | Modernizacja sposobu napowietrzania wody surowej |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Instalacja napowietrzania |  |  |  |
| 33 d.2.1.1 | KNR 2-28 0211-03 analogia | Dostawa i montaż aeratora dynamicznego o śr. 1200 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 34 d.2.1.1 | KNR-W 2-15 0110-01 | Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 35 d.2.1.1 | KNR 2-28 0214-01 analogia | Rotametr - demontaż | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 36 d.2.1.1 | KNR 2-28 0214-01 analogia | Rotametr dn 20 typ 825, Q= 10Nm3/h | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 37 d.2.1.1 | KNR-W 2-15 0130-03 | Zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm (na istniejącym rurociągu) | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 38 d.2.1.1 | KNR-W 2-15 0132-02 | Zawory kulowe PCV o śr. nominalnej 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 39 d.2.1.1 | KNR-W 2-15 0132-02 | Zawory zwrotne PCV o śr. nominalnej 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 40 d.2.1.1 | KNR 7-24 0308-01 | Zawory elektromagnetyczne o śr. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.1.2 |  | Instalacja wody surowej |  |  |  |
| 41 d.2.1.2 | KNR-W 2-15 0110-01 | Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia - odpowietrzenie | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 42 d.2.1.2 | KNR 2-28 0205-05 | Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr. zewn. 160 mm | połącz. |  |  |
|  |  | 55+15 |  | 70.000 |  |
|  |  | A (obliczenia pomocnicze) |  | = |  |
|  |  |  |  | 70.000 |  |
|  |  | 70 | połącz. | 70.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.000 |
| 43 d.2.1.2 | KNR 2-28 0206-05 | Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm - kolana | szt. |  |  |
|  |  | 25 | szt. | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 44 d.2.1.2 | KNR 2-28 0206-05 | Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm - trójniki | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 45 d.2.1.2 | KNR 2-28 0206-05 | Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm - tuleje + kołnierze | szt. |  |  |
|  |  | 12 | szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 46 d.2.1.2 | KNR 2-28 0206-05 | Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm - redukcje PCV 160/20 - 2szt - redukcje PCV 160/25 - 2szt | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 47 d.2.1.2 | KNR-W 2-18 0803-04 | Włączenie rurociągu PCV 160 w istniejący rurociąg stalowy o śr. 150 mm | wcin. |  |  |
|  |  | 3 | wcin. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 48 d.2.1.2 | KNR 2-28 0207-04 | Przepustnice z napędem ręcznym o śr. nom. rury 150 mm z k.o. na istniejącym rurociągu stalowym | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 49 d.2.1.2 | KNR-W 2-15 0132-03 | Zawory kulowe PCV o śr. nominalnej 25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 50 d.2.1.2 | KNR-W 2-15 0132-02 | Zawory kulowe PCV o śr. nominalnej 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 51 d.2.1.2 | KNR-W 2-15 0412-07 analogia | Zawory odpowietrzające z k.o.; Mankenberg | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 52 d.2.1.2 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | poz.34+0+0+0+0 |  | 20.000 |  |
|  |  | A (obliczenia pomocnicze) |  | = |  |
|  |  |  |  | 20.000 |  |
|  |  | poz.A | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 53 d.2.1.2 | KNNR 4 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. |  |  |
|  |  | 1 | prob. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 54 d.2.1.2 | KNNR 4 0529-02 | Rozruch technologiczny SUW o 2 osobach obsługi | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.1.3 |  | Instalacja elektryczna |  |  |  |
| 55 d.2.1.3 | kalk. własna | Instalacja elektryczna | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

SUW Rojewo2P

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna | r-g | 891.2006 | 0.00 | 0.00 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

SUW Rojewo2P

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Defemann" o uziarnieniu d 0,8-3mm | t | 3.4000 |  | 3.4000 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0.0500 |  | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | aerator dynamiczny stojący o śr. 1200 mm w wykonaniu k.o.' | szt | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | drut stalowy do spawania niepokryty śr. 3.25 mm | kg | 0.0200 |  | 0.0200 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | klej agresywny | kg | 2.5160 |  | 2.5160 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | kolana PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm | szt | 44.0000 |  | 44.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | kołnierze PCV łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm | szt | 12.0000 |  | 12.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm | szt | 55.7600 |  | 55.7600 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm | szt | 20.0000 |  | 20.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm | szt | 4.0000 |  | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | kształtki żeliwne kielichowe do połączeń sztywnych o śr. 160 mm | szt | 3.0000 |  | 3.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | kształtki żeliwne przejściowe ZKZ o śr. 160 mm | szt | 6.0000 |  | 6.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | kształtki żeliwne przejściowe ZPZ o śr. 160 mm | szt | 6.0000 |  | 6.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | kurki trójdrogowe,dławikowe gwintowane | szt | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | lużny kołnierz stalowy śr. 150mm | szt | 20.0000 |  | 20.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | lużny kołnierz stalowy śr. 80mm | szt | 2.0000 |  | 2.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | manometry R-100 , p=0-1MPa | szt | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC o śr. 160 mm | szt | 6.0000 |  | 6.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | ołów | kg | 28.2000 |  | 28.2000 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | przepustnice z napędem ręcznym o śr. nom. rury 150 mm; ALFA LAVAL | szt | 10.0000 |  | 10.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | przepustnice z napędem ręcznym o śr. nom. rury 80 mm; ALFA LAVAL | szt | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | redukcje PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160/20 mm | szt | 4.0000 |  | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | redukcje PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160/25 mm | szt | 4.0000 |  | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | redukcje PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 90/160 mm | szt | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | rotametr dn 20 typ 825 | szt | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | rozpuszczalnik techniczny aceton | dm3 | 3.4960 |  | 3.4960 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewn. 110 mm | m | 4.1600 |  | 4.1600 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewn. 160 mm | m | 135.2000 |  | 135.2000 | 0.00 | 0.00 |
| 29. | rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewn. 90 mm | m | 20.8000 |  | 20.8000 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 20 mm | m | 86.9200 |  | 86.9200 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | rury PVC ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm | m | 4.0000 |  | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | sznur konopny surowy | kg | 1.8000 |  | 1.8000 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | środki uaktywniające | kg | 9.7740 |  | 9.7740 | 0.00 | 0.00 |
| 34. | śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami | kg | 25.7600 |  | 25.7600 | 0.00 | 0.00 |
| 35. | tlen techniczny | m3 | 0.1000 |  | 0.1000 | 0.00 | 0.00 |
| 36. | trójniki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm | szt | 6.2400 |  | 6.2400 | 0.00 | 0.00 |
| 37. | trójniki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160/160/160 mm | szt | 4.0000 |  | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 38. | tuleja kołnierzowe PCV 160 | szt | 20.0000 |  | 20.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 39. | tuleja kołnierzowe PCV 90 | szt | 2.0000 |  | 2.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 40. | tuleje PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm | szt | 12.0000 |  | 12.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 41. | uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej 20 mm | szt | 100.0400 |  | 100.0400 | 0.00 | 0.00 |
| 42. | uszczelki azbestowo-kauczukowe o śr. 15 mm | szt | 2.0000 |  | 2.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 43. | uszczelki gumowe o śr. nom. rury 150 mm | szt | 21.0000 |  | 21.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 44. | uszczelki gumowe o śr. nom. rury 80 mm | szt | 2.1000 |  | 2.1000 | 0.00 | 0.00 |
| 45. | woda przemysłowa z rurociągu | m3 | 19.9100 |  | 19.9100 | 0.00 | 0.00 |
| 46. | zawory elektromagnetyczne o śr. 15 mm | szt | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 47. | zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm | szt | 2.0000 |  | 2.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 48. | zawory kulowe PCV 25 | szt | 2.0000 |  | 2.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 49. | zawory kulowe PCV o śr. nominalnej 20 mm | szt | 8.0000 |  | 8.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 50. | zawory kulowe zwrotne PCV o śr. nominalnej 20 mm | szt | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 51. | zawory odpowietrzające ; Mankenberg | szt | 5.0000 |  | 5.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 52. | zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm | szt | 0.4000 |  | 0.4000 | 0.00 | 0.00 |
| 53. | zawory zwrotne PCV 90 mm; | szt | 4.0000 |  | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 54. | zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm | szt | 0.4000 |  | 0.4000 | 0.00 | 0.00 |
| 55. | zbiorniki filtracyjne o śr. 1800 mm | szt | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 56. | złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm | szt | 5.0000 |  | 5.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 57. | żwiry o uziarnieniu d 0,8-1,4mm | t | 2.0000 |  | 2.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 58. | żwiry o uziarnieniu d 3-6mm | t | 0.8000 |  | 0.8000 | 0.00 | 0.00 |
| 59. | żwiry o uziarnieniu d 4-3mm | t | 0.5500 |  | 0.5500 | 0.00 | 0.00 |
| 60. | żwiry o uziarnieniu d16-12mm | t | 2.3000 |  | 2.3000 | 0.00 | 0.00 |
| 61. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  | 0.00 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

SUW Rojewo2P

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obciążenie 300 kG | m-g | 0.6500 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 1.2000 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | środek transportowy | m-g | 0.5480 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | wózek widłowy | m-g | 6.7200 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0.5-0.75 t | m-g | 15.9265 | 0.00 | 0.00 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie: zero i 00/100 zł