Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

na budowę Hali z zapleczem socjalnym w Rojewie:

PA CONEX Sp.z o.o. 09-500 Gostynin ul.Ziejkowa 2a

- udostępnienie projektów branżowych:

projekty branżowe sieci wewnętrznych są dostępne w UG Rojewo do wglądu i ewentualnego wypożyczenia,

- czy instalacja gazowa zostanie wyłączona z zakresu wyceny?

instalacja gazowa, zgodnie z opisem w Architekturze obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznej wraz z kotłem c.o.,

- co należy ująć w poz. 141 przedmiaru?

poz 141 kosztorysu obejmuje 3 komplety - składany kosz/wózek na piłki wraz z piłkami (jeden kpl to wózek/kosz +3piłki ręczne+3piłki do kosza+3piłki do siatki +3piłki halowe),

- czy są wymagania odnośnie koszy do koszykówki na boisko główne i treningowe- prosimy podać ich typ i rodzaj?

wyposażenie Hali winno spełniać wymagania stawiane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – dofinansowanie budowy hali będzie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

.

P. W. "LECH" Sp. z o. o.  ul. Smoleńska 1a, 85-833 Bydgoszcz

1. Proszę o podanie przykładowego standardu białego montażu.

np. KOŁO S.A.
2. Czy umywalki zaopatrzyć w półpostumenty, postumenty?
     -  półpostumenty.
3. Proszę o podanie wymiarów i materiału z jakiego ma być wykonany   brodzik.
      tworzywo bezpieczne, wymiary – 90cmx90cm
4. Czy brodziki będą zaopatrzone w drzwiczki, ścianki - z jakiego  materiału, szkło, tworzywo?
      -.drzwiczki z tworzywa, ścianki z tworzywa
5. Proszę o podanie wielkości elementów białego montażu (umywalki, pisuary  itp. - dla dzieci, młodzieży, dorosłych)
            -wszytkie umywalki 55, pisuary standardowe,miski ustępowe wiszące 50, miski   ustępowe do niepełnosprawnych wiszące 70
6. Jakie ma być rozprowadzenie wody zimnej i cieplej - naścienne, w  posadzce, pod sufitem, w bruzdach, szachtach, listwach?
         -.w przestrzeni sufitowej
7. W opisie brak izolacji dla rurociągów wody zimnej i cieplej - czy  należy ja zastosować?
            -...tak, należy zastosować
8. Proszę o podanie rodzaju zlewozmywaka (1-2- komorowy) oraz materiału z  jakiego ma być wykonany.
            -jednokomorowy stal kwasoodporna 
9. Czy elementy białego montażu maja być wykonane jako tradycyjne czy na stelażach?
            -mało precyzyjne pytanie, jeśli chodzi o miski ustępowe to maja być wiszące na stelażach......
10. Proszę o podanie przykładowego dostawcy baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych oraz określenie czy są to baterie w wykonaniu antywandalowym czy tradycyjnym.
                -wykonanie tradycyjne  np. ROCA
11. Proszę o podanie przykładowych dostawców kotłów.
           - wybór należy do Wykonawcy, np. Immergas
12. W dokumentacji znajduje się zapis: "Obliczenia kotłowni i zapotrzebowania kotłowni zostaną przeprowadzone według odrębnego opracowania po ustaleniu przez inwestora dostawcy gazu" - czy to oznacza, ze nie należy wyceniać w kosztorysie kotła kondensacyjnego?
              -nie należy wyceniać

13. W poz. 157 przedmiaru należy wycenić przyłącze kanalizacji sanitarnej 1 kpl. Proszę o udostępnienie projekty technicznego na wykonanie tego  przyłącza.
               - projekty branżowe sieci wewnętrznych są dostępne w UG Rojewo do wglądu i ewentualnego wypożyczenia
14. W poz. 158 przedmiaru należy wycenić przyłącze kanalizacji deszczowej 1 kpl. Wg dokumentacji technicznej woda opadowa będzie rozprowadzana po  terenie. Czy chodzi o wycenę ścieku betonowego prefabrykowanego grub. 15  cm?
                 -tak
15. W poz. 159 przedmiaru należy wycenić zieleń 1kpl. Brak projektu technicznego zieleni. Proszę o określenie zakresu robot do wykonania.

- wg opisu w Architekturze